## Опросный лист
Опросный лист
Преобразователь измерительный ПИТ МЕ
Н а з н а ч е н и е : преобразователь измерительный ПИТ МЕ предназначен для преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления или от термопар с номинальными статическими характеристиками в унифицированный сигнал тока 4-20 мА и цифровой сигнал интерфейса RS-485 с гальваническим разделением входных и выходных цепей для использования в автоматических системах сбора данных, контроля и регулирования.
Тип преобразователя | Характеристика первичного преобразователя | Диапазон измеряемых температур | Значение выходного сигнала при обраве линии входного сигнала | Тип сигнализации | Тип выходного рыле
Шифр преобразователя измерительного ПИТ МЕ
Укажите тип преобразователя
ПРИМЕЧАНИЯ: 1 для копирования шифра щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите в выплывающем меню пункт "копировать"; 2 для последовательного составления шифра нескольких изделий требуется очистка ранее заполненных полей.

## ПИТ (hidden)
Тип преобразователя | Характеристика преобразователя |  | Максимальное рабочее давление |  | Тип сигнализации |  | Диапазон измеряемых температур
термометр сопротивления |  |  | 3.5 mA (min) |  | L-H |  | 0 |  | 0
термопара |  |  | 20.5 mA (max) |  | LL-L |  | 0 |  | 0
- |  | - | - |  | H-HH |  | 0
[5 empty] | - |  | 0
0
0
0
0
0
0
| - | [5 empty] | 0
0
0
0
Тип выходного рыле | Характеристика ТС | Характеристика ТП |  | Заголовок 1 |  |  | 0
нормально разомкнутое | Pt с НСХ а=0.00385 ⁰С^(-1), Ro=50 Ом | ТХК (L) |  |  |  |  | 0
нормально замкнутое | Pt с НСХ а=0.00385 ⁰С^(-1), Ro=100 Ом | ТХК (Е) |  |  |  |  | 0
- | П с НСХ а=0.00391 ⁰С^(-1), Ro=50 Ом | ТХА (К) |  |  |  |  | 0
| П с НСХ а=0.00391 ⁰С^(-1), Ro=100 Ом | ТЖК (J) |  |  |  |  | 0
| М с НСХ а=0.00428 ⁰С^(-1), Ro=50 Ом | ТМК (Т) |  |  |  |  | 0
| М с НСХ а=0.00428 ⁰С^(-1), Ro=100 Ом | ТВР (А-1) |  |  |  |  | 0
| Н с НСХ а=0.00617 ⁰С^(-1), Ro=100 Ом | ТВР (А-2) |  | ПИТ0 МЕ 0 |  |  | 0
| - | ТВР (А-3) |  |  |  |  | 0
|  | ТПП (R) |  | ПИТ0 МЕ 00 / 0 ⁰С |  |  | 0
|  | ТПП (S) |  |  |  |  | 0
|  | - |  | ПИТ0 МЕ 00 / 0 ⁰С000 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КОД тип преобразователя | КОД характеристика преобразователя | КОД | КОД диапазона измерения по температуре |  | КОД обрыва |  | -
3 | 11 | 3 | 38 |  | 3
Шифр птип преобразователя | Шифр характеристика преобразователя | ШИФР | Шифр диапазона измерения по температуре |  | Шифр обрыва
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
КОД сигнализации | КОД выходного реле
4 | 3
Шифр сигнализации | Шифр выходного рыле
0 | 0
Укажите тип преобразователя
Укажите тип преобразователя
Сообщение 1 | Сообщение 2 | Сообщение 3 | Сообщение 4 |  | Сообщение 5 | Сообщение 6 |  | Сообщение 7
Укажите тип преобразователя | Выберите характеристику первичного преобразователя | Укажите | Выберите диапазон измеряемых темепратур |  | Укажите значение выходного сигнала при обрыве цепи | Укажите тип сигнализации |  | Укажите тип выходного рыле

## Лист1 (hidden)
ПИТ-ТС МЕ 50Pt |  | ПИТ-ТС МЕ 100Pt |  | ПИТ-ТС МЕ 50П |  | ПИТ-ТС МЕ 100П |  | ПИТ-ТС МЕ 50М |  | ПИТ-ТС МЕ 100М |  | ПИТ-ТС МЕ 100Н
-200 | 70 | -200 | -100 | -200 | 70 | -200 | -100 | -50 | 50 | -50 | 50 | -50 | 0
-200 | 600 | -200 | -70 | -200 | 600 | -200 | -70 | -50 | 100 | -50 | 100 | -50 | 50
-120 | 30 | -200 | 0 | -120 | 30 | -200 | 0 | -50 | 120 | -50 | 150 | -50 | 100
-70 | 180 | -200 | 40 | -70 | 180 | -200 | 40 | -50 | 200 | 0 | 100 | -50 | 150
-50 | 120 | -200 | 50 | -50 | 100 | -200 | 50 | 0 | 100 | 0 | 150 | -50 | 180
-50 | 150 | -200 | 70 | -50 | 150 | -200 | 70 | 0 | 120 | 0 | 180 | -25 | 25
-50 | 250 | -200 | 100 | -50 | 250 | -200 | 100 | 0 | 150 |  |  | 0 | 50
-50 | 400 | -200 | 150 | -50 | 400 | -200 | 150 | 0 | 180 |  |  | 0 | 100
-50 | 600 | -150 | 0 | -50 | 600 | -150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 150
-10 | 100 | -120 | 30 | -10 | 100 | -120 | 30 |  |  |  |  | 0 | 180
0 | 100 | -100 | 50 | 0 | 100 | -100 | 50 |  |  |  |  | 50 | 100
0 | 120 | -100 | 200 | 0 | 120 | -90 | 50
0 | 150 | -90 | 50 | 0 | 150 | -70 | 180
0 | 200 | -70 | 180 | 0 | 200 | -50 | 60
0 | 300 | -50 | 60 | 0 | 300 | -50 | 100
0 | 400 | -50 | 100 | 0 | 400 | -50 | 150
0 | 500 | -50 | 150 | 0 | 500 | -50 | 200
200 | 500 | -50 | 200 | 200 | 500 | -50 | 250
|  | -50 | 250 |  |  | -50 | 400
|  | -50 | 400 |  |  | -50 | 500
|  | -50 | 500 |  |  | -30 | 20
|  | -30 | 20 |  |  | -25 | 25
|  | -25 | 25 |  |  | -20 | 30
|  | -20 | 30 |  |  | -20 | 50
|  | -20 | 50 |  |  | 0 | 50
|  | 0 | 50 |  |  | 0 | 100
|  | 0 | 100 |  |  | 0 | 150
|  | 0 | 150 |  |  | 0 | 200
|  | 0 | 200 |  |  | 0 | 250
|  | 0 | 300 |  |  | 0 | 300
|  | 0 | 400 |  |  | 0 | 400
|  | 0 | 500 |  |  | 0 | 500
|  | 50 | 200 |  |  | 50 | 200
|  | 100 | 200 |  |  | 100 | 200
|  | 100 | 300 |  |  | 100 | 300
|  | 200 | 300 |  |  | 200 | 300
|  | 200 | 500 |  |  | 200 | 500
-200…70 |  | -200…-100 |  | -200…70 |  | -200…-100 |  | -50…50 |  | -50…50 |  | -50…0
-200…600 |  | -200…-70 |  | -200…600 |  | -200…-70 |  | -50…100 |  | -50…100 |  | -50…50
-120…30 |  | -200…0 |  | -120…30 |  | -200…0 |  | -50…120 |  | -50…150 |  | -50…100
-70…180 |  | -200…40 |  | -70…180 |  | -200…40 |  | -50…200 |  | 0…100 |  | -50…150
-50…120 |  | -200…50 |  | -50…100 |  | -200…50 |  | 0…100 |  | 0…150 |  | -50…180
-50…150 |  | -200…70 |  | -50…150 |  | -200…70 |  | 0…120 |  | 0…180 |  | -25…25
-50…250 |  | -200…100 |  | -50…250 |  | -200…100 |  | 0…150 |  | … |  | 0…50
-50…400 |  | -200…150 |  | -50…400 |  | -200…150 |  | 0…180 |  | … |  | 0…100
-50…600 |  | -150…0 |  | -50…600 |  | -150…0 |  | … |  | … |  | 0…150
-10…100 |  | -120…30 |  | -10…100 |  | -120…30 |  | … |  | … |  | 0…180
0…100 |  | -100…50 |  | 0…100 |  | -100…50 |  | … |  | … |  | 50…100
0…120 |  | -100…200 |  | 0…120 |  | -90…50 |  | … |  | … |  | …
0…150 |  | -90…50 |  | 0…150 |  | -70…180 |  | … |  | … |  | …
0…200 |  | -70…180 |  | 0…200 |  | -50…60 |  | … |  | … |  | …
0…300 |  | -50…60 |  | 0…300 |  | -50…100 |  | … |  | … |  | …
0…400 |  | -50…100 |  | 0…400 |  | -50…150 |  | … |  | … |  | …
0…500 |  | -50…150 |  | 0…500 |  | -50…200 |  | … |  | … |  | …
200…500 |  | -50…200 |  | 200…500 |  | -50…250 |  | … |  | … |  | …
… |  | -50…250 |  | … |  | -50…400 |  | … |  | … |  | …
… |  | -50…400 |  | … |  | -50…500 |  | … |  | … |  | …
… |  | -50…500 |  | … |  | -30…20 |  | … |  | … |  | …
… |  | -30…20 |  | … |  | -25…25 |  | … |  | … |  | …
… |  | -25…25 |  | … |  | -20…30 |  | … |  | … |  | …
… |  | -20…30 |  | … |  | -20…50 |  | … |  | … |  | …
… |  | -20…50 |  | … |  | 0…50 |  | … |  | … |  | …
… |  | 0…50 |  | … |  | 0…100 |  | … |  | … |  | …
… |  | 0…100 |  | … |  | 0…150 |  | … |  | … |  | …
… |  | 0…150 |  | … |  | 0…200 |  | … |  | … |  | …
… |  | 0…200 |  | … |  | 0…250 |  | … |  | … |  | …
… |  | 0…300 |  | … |  | 0…300 |  | … |  | … |  | …
… |  | 0…400 |  | … |  | 0…400 |  | … |  | … |  | …
… |  | 0…500 |  | … |  | 0…500 |  | … |  | … |  | …
… |  | 50…200 |  | … |  | 50…200 |  | … |  | … |  | …
… |  | 100…200 |  | … |  | 100…200 |  | … |  | … |  | …
… |  | 100…300 |  | … |  | 100…300 |  | … |  | … |  | …
… |  | 200…300 |  | … |  | 200…300 |  | … |  | … |  | …
… |  | 200…500 |  | … |  | 200…500 |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …

## Лист2 (hidden)
ПИТ-ТП МЕ ТХК (L) |  | ПИТ-ТП МЕ ТХК (Е) |  | ПИТ-ТП МЕ ТХА (К) |  | ПИТ-ТП МЕ ТЖК (J) |  | ПИТ-ТП МЕ ТМК (Т) |  | ПИТ-ТП МЕ ТПП (S) |  | ПИТ-ТП МЕ ТВР (А-1) |  | ПИТ-ТП МЕ ТВР (А-2) |  | ПИТ-ТП МЕ ТВР (А-3) |  | ПИТ-ТП МЕ ТПП (R)
-50 | 100 | -50 | 100 | -50 | 200 | 0 | 100 | -50 | 100 | 0 | 1300 | 100 | 1800 | 100 | 1800 | 100 | 1800 | 0 | 1300
-50 | 150 | -50 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 100 | 500 | 1300 | [6 empty] | 500 | 1300
-50 | 200 | -50 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 150
0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 |  |  | 0 | 200
0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 400 |  |  | 0 | 300
0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 600
0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 800
0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 900
0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 1100
0 | 800 | 0 | 800 | 200 | 600
50 | 200 | 50 | 200 | 200 | 800
150 | 400 | 150 | 400 | 300 | 450
|  |  |  | 400 | 900
|  |  |  | 550 | 650
|  |  |  | 550 | 750
|  |  |  | 600 | 1100
-50…100 |  | -50…100 |  | -50…200 |  | 0…100 |  | -50…100 |  | 0…1300 |  | 100…1800 |  | 100…1800 |  | 100…1800 |  | 0…1300
-50…150 |  | -50…150 |  | 0…150 |  | 0…150 |  | 0…100 |  | 500…1300 |  | … |  | … |  | … |  | 500…1300
-50…200 |  | -50…200 |  | 0…200 |  | 0…200 |  | 0…150 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
0…100 |  | 0…100 |  | 0…300 |  | … |  | 0…200 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
0…150 |  | 0…150 |  | 0…400 |  | … |  | 0…300 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
0…200 |  | 0…200 |  | 0…600 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
0…300 |  | 0…300 |  | 0…800 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
0…400 |  | 0…400 |  | 0…900 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
0…600 |  | 0…600 |  | 0…1100 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
0…800 |  | 0…800 |  | 200…600 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
50…200 |  | 50…200 |  | 200…800 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
150…400 |  | 150…400 |  | 300…450 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | 400…900 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | 550…650 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | 550…750 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | 600…1100 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …
… |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | …